**Transformateur à 5 plots TRV 2,5**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRV 2,5 |
| Charge maximale: | 2,5 A |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 13,1 |
| Poids avec emballage: | 13,1 kg |
| Largeur: | 220 mm |
| Hauteur: | 280 mm |
| Profondeur: | 197 mm |
| Largeur avec emballage: | 400 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 400 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577171 |
| Référence: | 0157.0717 |

Fabricant : MAICO

TRV 2,5 Transformateur à 5 plots