**Ventilateur pour gaine rectangulaire DPK 22/4 B**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: D

Numéro de référence : 0086.0661
Fabricant : MAICO