**Filtre à air, rechange WS 75 G4**

Filtre à air de rechange pour appareil de ventilation WS 75 Powerbox S et H.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 G4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Largeur: | 186 mm |
| Hauteur: | 114 mm |
| Profondeur: | 16 mm |
| Largeur avec emballage: | 235 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 32 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Adapté aux produits: | WS 75 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Référence: | 0093.1589 |

Fabricant : MAICO

WS 75 G4 Filtre à air, rechange