**Platine PL ECA 150 ipro K**

Platine comme pièce de rechange pour aérateur pour petite pièce ECA 150 ipro K.

Pour version standard.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PL ECA 150 ipro K |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,11 kg |
| Largeur: | 26 mm |
| Hauteur: | 20 mm |
| Profondeur: | 175 mm |
| Largeur avec emballage: | 150 mm |
| Hauteur avec emballage: | 45 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100805 |
| Référence: | E101.1413.0000 |

Fabricant : MAICO

PL ECA 150 ipro K Platine