**Réducteur REM 25/18**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REM 25/18 |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Matière plastique, antichoc |
| Poids: | 0,3 kg |
| Poids avec emballage: | 0,312 kg |
| Réduction à la largeur nominale: | 250 mm / 180 mm |
| Largeur: | 248 mm |
| Hauteur: | 248 mm |
| Profondeur: | 170 mm |
| Largeur avec emballage: | 248 mm |
| Hauteur avec emballage: | 248 mm |
| Profondeur avec emballage: | 170 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596370 |
| Référence: | 0059.0637 |

Fabricant : MAICO

REM 25/18 Réducteur