**Clapet d'étranglement manuel MDKI 25**

Clapet d'étranglement manuel avec réglage manuel.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MDKI 25 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1 kg |
| Poids avec emballage: | 1 kg |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 200 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Largeur avec emballage: | 120 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 120 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734819 |
| Référence: | 0073.0481 |

Fabricant : MAICO

MDKI 25 Clapet d'étranglement manuel