**Pribor za zidove od staklenih stijena ZG 31**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u zidove od staklenih stijena.

Sastoji se od kompleta za prozore, vijaka i pokrovnog lima.

Debljina stakla do 100 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZG 31 |
| Mjesto ugradnje: | Staklena stijena |
| Težina: | 1,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,14 kg |
| Širina: | 440 mm |
| Visina: | 440 mm |
| Dubina: | 1 mm |
| Širina s pakovanjem: | 470 mm |
| Visina s pakovanjem: | 450 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931584 |
| Broj artikla: | 0093.0158 |

Proizvođač: MAICO

ZG 31 Pribor za zidove od staklenih stijena