**Protuprirubnica GF 56**

Protuprirubnica za montažu ventilatora na ventilacijske kanale.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GF 56 |
| Materijal: | Čelik, pocinčan |
| Težina: | 3,87 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,9 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 560 mm |
| Širina: | 664 mm |
| Visina: | 664 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 664 mm |
| Visina s pakovanjem: | 664 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 6 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560104 |
| Broj artikla: | 0056.0010 |

Proizvođač: MAICO

GF 56 Protuprirubnica