**Ručna prigušna zaklopka MDKI 28**

Ručna prigušna zaklopka s ručnim pomicanjem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MDKI 28 |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1 kg |
| Nominalna dužina: | 280 mm |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 120 mm |
| Širina s pakovanjem: | 120 mm |
| Visina s pakovanjem: | 225 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734826 |
| Broj artikla: | 0073.0482 |

Proizvođač: MAICO

MDKI 28 Ručna prigušna zaklopka