**Prijelazni adapter URRI GR 16**

Prijelazni adapter pravokutno - okruglo.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | URRI GR 16 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm |
| Širina: | 180 mm |
| Visina: | 210 mm |
| Dubina: | 168 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 168 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733119 |
| Broj artikla: | 0073.0311 |

Proizvođač: MAICO

URRI GR 16 Prijelazni adapter