**Produžeci razdjelnika zraka FFS-V**

Produžetak za glavni priključak razdjelnika zraka na uspinjući ventilacijski odvojak.

Isporuka:

Četiri produžetka za razdjelnik zraka

Četiri brtvena prstena

Smijete ugraditi maksimalno četiri dodatna produžetka za razdjelnik zraka po razdjelniku zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-V |
| Težina: | 0,58 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,6 kg |
| Širina: | 229 mm |
| Visina: | 57 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 232 mm |
| Visina s pakovanjem: | 102 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 232 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558736 |
| Broj artikla: | 0055.0873 |

Proizvođač: MAICO

FFS-V Produžeci razdjelnika zraka