**Zračni filtar, zamjena CB 1200 H14**

Zamjenski zračni filtar za CleanBox 1200.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CB 1200 H14 |
| Mjesto ugradnje: | u uređaju |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Mikro staklo |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 5,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6,5 kg |
| Vrsta filtra: | HEPA-filtar |
| Razred filtra: | H14 |
| Širina: | 610 mm |
| Visina: | 156 mm |
| Dubina: | 459 mm |
| Širina s pakovanjem: | 620 mm |
| Visina s pakovanjem: | 265 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 465 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | CleanBox 1200 |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925798 |
| Broj artikla: | 0092.0579 |

Proizvođač: MAICO

CB 1200 H14 Zračni filtar, zamjena