**Fleksibilna obujmica EL 25 Ex**

Fleksibilne obujmice za montažu cijevnih i kanalnih ventilatora uz prigušivanje buke i vibracija.

S dvije zatezne trake.

EL ..: Od plastike.

EL .. Ex: Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EL 25 Ex |
| Materijal: | Plastika, antistatična |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 263 mm |
| Visina: | 263 mm |
| Dubina: | 180 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 180 mm |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922322 |
| Broj artikla: | 0092.0232 |

Proizvođač: MAICO

EL 25 Ex Fleksibilna obujmica