**Montažni okvir MRI 90**

Montažni okvir za pričvršćivanje krovnih ventilatora.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MRI 90 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 900 mm |
| Širina: | 1.260 mm |
| Visina: | 30 mm |
| Dubina: | 1.260 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.260 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730927 |
| Broj artikla: | 0073.0092 |

Proizvođač: MAICO

MRI 90 Montažni okvir