**Zračni filtar, zamjena WSG 600-1**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WR 600.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 600-1 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 430 mm |
| Visina: | 370 mm |
| Dubina: | 14 mm |
| Širina s pakovanjem: | 390 mm |
| Visina s pakovanjem: | 120 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 260 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Prikladno za proizvode: | WR 600 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Broj artikla: | 0093.0688 |

Proizvođač: MAICO

WSG 600-1 Zračni filtar, zamjena