**Reduktor MF-RZ75/63**

Reduktor od lima za zajedničko spajanje različite nominalnih dužina fleksibilnog čeličnog kanala.

Reduktorsko postolje s veličinom naglavka.

Oba različita postolja za fleksibilna plastična cijev reduktora imaju pod dvije pritisne pričvrsne obujmice koje omogućuju brzo i povoljno fiksiranje fleksibilnih čeličnih kanala.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-RZ75/63 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Nominalna dužina: | 75 mm / 63 mm |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 79,2 mm |
| Dubina: | 79,2 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 79,2 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 79,2 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180722 |
| Broj artikla: | 0018.0072 |

Proizvođač: MAICO

MF-RZ75/63 Reduktor