**DZQ 60/84 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 60/84 A |
| Volumen zraka: | 7.700 m³/h / 16.000 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 310 W / 1.800 W |
| IMaks.: | 1 A / 3,7 A |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 35,5 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0083.0464 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 60/84 A