**Rešetka za zaštitu od dodira SGCI 71**

Zaštitna rešetka u konusnoj izvedbi.

Za ventilatore u kratkom kućištu.

Zaštitna rešetka sprječava slučajni kontakt s pokretnim dijelovima ventilatora.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGCI 71 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 4,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,5 kg |
| Širina: | 165 mm |
| Visina: | 713 mm |
| Dubina: | 165 mm |
| Širina s pakovanjem: | 165 mm |
| Visina s pakovanjem: | 713 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 165 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730941 |
| Broj artikla: | 0073.0094 |

Proizvođač: MAICO

SGCI 71 Rešetka za zaštitu od dodira