**Aksijalni cijevni ventilator DZR 25/2 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZR 25/2 A-Ex |
| Volumen zraka: | 2.200 m³/h |
| Brzina: | 2.835 1/min |
| Nominalna snaga: | 200 W |
| INomin.: | 0,36 A |
| IMaks.: | 0,36 A |
| Težina: | 9,8 |
| IA/IN: | 4,9 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3885 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867616 |
| Broj artikla: | 0086.0761 |

Proizvođač: MAICO

DZR 25/2 A-Ex Aksijalni cijevni ventilator