**Prijelazni komad ravni/okrugli FFS-Ü90/75**

Prijelazni komad za prijelaz s fleksibilne ravne cijevi FFS-R52 na MAICOFlex-cijevi MF-F75 ili MF-F90.

Isporuka:

1 x prijelazni komad FFS-Ü90/75

1 x pričvrsna prirubnica FFS-RF

1 x adapter cijevnog pričvrsnog elementa FFS-RA

1 x brtvena guma za MF-F90

1 x brtvena guma za MF-F75

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-Ü90/75 |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,22 kg |
| Širina: | 145 mm |
| Visina: | 103 mm |
| Dubina: | 203 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558873 |
| Broj artikla: | 0055.0887 |

Proizvođač: MAICO

FFS-Ü90/75 Prijelazni komad ravni/okrugli