**Nadžbukni ventilator ERA 11**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERA 11 |
| Volumen zraka: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Brzina: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Apsorpcija struje: | 28 W / 35 W |
| IMaks.: | 0,14 A / 0,16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Težina: | 1,3 |
| Koloturnik integriran: |  -  |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0080.0105 |

Proizvođač: MAICO

ERA 11 Nadžbukni ventilator