**Žaluzina VD 40**

Samoaktivirajuća žaluzina, s uređajem za povlačenje za ručno aktiviranje.

Zbog toplinskog zaleta upotrebljavajte samo na visini prostorije od 5 m.

Samo za okomiti smjer zraka i odsis zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VD 40 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 4,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,43 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 460 mm |
| Visina: | 460 mm |
| Dubina: | 340 mm |
| Širina s pakovanjem: | 460 mm |
| Visina s pakovanjem: | 345 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 460 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931041 |
| Broj artikla: | 0093.0104 |

Proizvođač: MAICO

VD 40 Žaluzina