**Element za ispuhivanje AEH ER EC**

Element za ispuhivanje kao rezervni dio za element ventilatora ER EC s ispuhivanjem prema straga.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AEH ER EC |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Smjer ispuhivanja: | straga |
| Širina: | 84 mm |
| Visina: | 73 mm |
| Dubina: | 84 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 170 mm |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100447 |
| Broj artikla: | E059.2054.0000 |

Proizvođač: MAICO

AEH ER EC Element za ispuhivanje