**Zračni filtar, zamjena AZP**

Zamjenski zračni filtar za AZE 100 P.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AZP |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,03 kg |
| Razred filtra: | PPI 20 |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 120 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799939290 |
| Broj artikla: | 0093.0929 |

Proizvođač: MAICO

AZP Zračni filtar, zamjena