**Fleksibilna spojnica ELP 22**

Fleksibilna spojnica za montažu kanalnih ventilatora s konstrukcijskim prijenosom buke.

S pravokutnim prirubničkim priključnim okvirom od pocinčanog čelika.

Montaža na strani usisa i tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELP 22 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 2,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,4 kg |
| Veličina kanala: | 500 mm x 250 mm |
| Širina: | 540 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 570 mm |
| Visina s pakovanjem: | 310 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921257 |
| Broj artikla: | 0092.0125 |

Proizvođač: MAICO

ELP 22 Fleksibilna spojnica