**Komplet za produživanje PPB 30 VS**

Produživanje unutarnjeg kanala za fluid.

Pribor potreban za komplete za završnu montažu PPB 30 K i PPB 30 O pri debljini zida većoj od 500 mm.

Komplet za produživanje može se primijeniti samo u kombinaciji s dugim odvojkom za grubu gradnju PP 45 RHL.

Isporuka:

Produžna spojnica duljine od 500 mm, Ø 90 mm

1 prsten za centriranje

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPB 30 VS |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,68 kg |
| Nominalna dužina: | 90 mm |
| Duljina: | 500 mm |
| Širina: | 151 mm |
| Visina: | 151 mm |
| Dubina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 505 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991793 |
| Broj artikla: | 0093.1522 |

Proizvođač: MAICO

PPB 30 VS Komplet za produživanje