**Montažni okvir MRI 50-56**

Montažni okvir za pričvršćivanje krovnih ventilatora.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MRI 50-56 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 3,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,6 kg |
| Nominalna dužina u mm: | 500-560 |
| Širina: | 740 mm |
| Visina: | 30 mm |
| Dubina: | 710 mm |
| Širina s pakovanjem: | 740 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 710 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730422 |
| Broj artikla: | 0073.0042 |

Proizvođač: MAICO

MRI 50-56 Montažni okvir