**Tartalék légszűrők PPF E2**

Tartalék légszűrő egyhelyiség szellőztető készülékhez PushPull 60 K

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPF E2 |
| Beszerelési hely: | Szellőztető készülék |
| Anyag: | Szintetikus |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,03 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 18 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190,5 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170,5 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Termékszám: | 0093.0086 |

Gyártó: MAICO

PPF E2 Tartalék légszűrők