**Szerkezetkész készlet PP 60 KL-SR**

Jellemzők

Szerkezetkész készlet ablakmélyedésbe beépítéshez.

Szállítási csomag:

Fali hüvely PVC-ból két vakolatvédő burkolattal és nyolc ékkel a hüvely utólagos beállításához a fali furatban.

Bélésfali elem alumíniumból / acélból.

Tartozékként szükséges a PP 60 K-SE végszerelő készlethez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 60 KL-SR |
| Légmennyiség: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Beszerelési hely: | Ablak belső fali elem |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | Alumínium / acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 2,7 kg |
| Súly csomagolással: | 4,276 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 670 mm |
| Magasság: | 360 mm |
| Mélység: | 574 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 690 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 400 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Termékszám: | 0095.0206 |

Gyártó: MAICO

PP 60 KL-SR Szerkezetkész készlet