**Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz ZD 26**

Szerelőkeret ablakventilátorok egyesített szárnyú ablakokba történő beszereléséhez.

A dupla ablakok nyithatók és tisztíthatók.

Külső üvegtávolság 20 mm-től 40 mm-ig.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZD 26 |
| Beszerelési hely: | Üvegtégla |
| Anyag: | fém |
| Súly: | 0,62 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 260 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 375 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 53 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 330 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939153 |
| Termékszám: | 0093.0915 |

Gyártó:

 MAICO

ZD 26 Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz