**Csőhüvely dugasz MF-FSM90**

Csőhüvely dugasz az MF-F rugalmas cső összeköttetéséhez és meghosszabbításához.

Szükséges tartozékok: Két MF-FDR tömítőgyűrű

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-FSM90 |
| Anyag: | Polietilén (PE) |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 103 mm |
| Magasság: | 103 mm |
| Mélység: | 147 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 103 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 103 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 147 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599753 |
| Termékszám: | 0059.0975 |

Gyártó: MAICO

MF-FSM90 Csőhüvely dugasz