**Átmeneti adapter URRI GR 25**

Négyszögű - kerek átmeneti adapter.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | URRI GR 25 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 265 mm |
| Magasság: | 306 mm |
| Mélység: | 165 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 306 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 165 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733133 |
| Termékszám: | 0073.0313 |

Gyártó: MAICO

URRI GR 25 Átmeneti adapter