**Hőmérsékletérzékelő SE WS 75 T**

Hőmérsékletérzékelő alkatrészként a WS 75 félközponti szellőztető készülékekhez.

Az érzékelő a szellőztető készüléket a mért hőmérséklet értéknek megfelelően vezérli.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SE WS 75 T |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,05 kg |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 20 mm |
| Mélység: | 10 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 178 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101277 |
| Termékszám: | E157.0165.0000 |

Gyártó: MAICO

SE WS 75 T Hőmérsékletérzékelő