**Tartalék légszűrők FE 10-1**

Pótszűrő a TFE...-4 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FE 10-1 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | Szintetikus |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,21 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 10 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 221 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 171 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 25 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990505 |
| Termékszám: | 0093.1221 |

Gyártó: MAICO

FE 10-1 Tartalék légszűrők