**DS 3**

Forgókapcsoló háromfokozatú szellőztető készülékek (pl. ER 100 D elszívóventilátor) vezérléséhez.

A szabványos UP dobozokba illeszkedik.

Nulla állással.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS 3 |
| Súly csomagolással: | 0,14 kg |
| Szélesség csomagolással együtt: | 80 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 70 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Működtetési mód: | Forgógomb |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571858 |
| Termékszám: | 0157.0185 |

Gyártó: MAICO

DS 3