**Tartalék légszűrők ALDF 10 T**

ALDF 10: Tartalék légszűrő az ALD 10 külső levegő beeresztőhöz.

ALDF 10 T: Tartalék légszűrő az ALD 10 T külső levegő beeresztőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALDF 10 T |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,01 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Belső átmérő: | 32 mm |
| Külső átmérő: | 95 mm |
| Szélesség: | 95 mm |
| Magasság: | 95 mm |
| Mélység: | 65 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 160 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | ALD 10 T |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931553 |
| Termékszám: | 0093.0155 |

Gyártó: MAICO

ALDF 10 T Tartalék légszűrők