**Átkötés hőcserélőkhöz WS-BP 320/470**

Automatikus 100%-os átkötés állapotvisszajelzéssel központi szellőztető készülékekhez WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS-BP 320/470 |
| Anyag: | EPP |
| Súly: | 1,32 kg |
| Súly csomagolással: | 2,02 kg |
| Szélesség: | 193 mm |
| Magasság: | 95 mm |
| Mélység: | 505 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 515 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932659 |
| Termékszám: | 0093.1265 |

Gyártó: MAICO

WS-BP 320/470 Átkötés hőcserélőkhöz