**DZQ 40/42 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 40/42 A |
| Légmennyiség: | 4.350 m³/h / 9.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Teljesítménye: | 300 W / 2.050 W |
| Imax: | 0,9 A / 3,8 A |
| Váltható pólus: |  -  |
| Súly: | 22,8 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 75 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0457 |

Gyártó: MAICO

DZQ 40/42 A