**Tartalék légszűrők ALDF 125/160 G2**

ALDF 125/160: Tartalék légszűrő ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 és ALD 160 VA külső levegő átmenetekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALDF 125/160 G2 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 95 mm |
| Magasság: | 95 mm |
| Mélység: | 12 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 250 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 25 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930792 |
| Termékszám: | 0093.0079 |

Gyártó: MAICO

ALDF 125/160 G2 Tartalék légszűrők