**Csatlakozó átmenet MA-AÜ125**

Csatlakozó átmenet DN125 újrahasznosítható műanyagból lapos légelosztóhoz/lapos dupla elosztóhoz.

Csatlakozó átmenet, részei: 1 csatlakozó átmenet DN125, 1 végdugó DN125.

Szín: antracitszürke.

Csomagolási egység: 1 darab.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-AÜ125 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 0,17 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 58 mm |
| Mélység: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 250 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 250 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993094 |
| Termékszám: | 0059.2140 |

Gyártó: MAICO

MA-AÜ125 Csatlakozó átmenet