**Horizontális laposcső ív FFS-BH90**

Csatorna ív, 90° műanyagból.

Lapos kivitel.

Rugalmas laposcsőre csatlakoztatáshoz.

Szállítási csomag:

1 csatorna ív

2 egyedi adapter csőrögzítéshez (FFS-RA)

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-BH90 |
| Térfogatáram: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa / 3,7 Pa / 8,4 Pa |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,28 kg |
| Szélesség: | 214 mm |
| Magasság: | 60 mm |
| Mélység: | 175 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 70 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 250 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558767 |
| Termékszám: | 0055.0876 |

Gyártó: MAICO

FFS-BH90 Horizontális laposcső ív