**Tartalék légszűrők KF 35-7**

Pótszűrő a TFP és TFP -7 légszűrőhöz.

Zsákszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KF 35-7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 2,62 kg |
| Súly csomagolással: | 4,2 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Csatornaméret: | 700 mm x 400 mm |
| Szélesség: | 700 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Mélység: | 370 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 625 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 625 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 420 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938675 |
| Termékszám: | 0093.0867 |

Gyártó: MAICO

KF 35-7 Tartalék légszűrők