**Tartalék légszűrők FF 40**

Pótszűrő a ZFF légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FF 40 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,29 kg |
| Súly csomagolással: | 0,78 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm / 400 mm |
| Szélesség: | 510 mm |
| Magasság: | 465 mm |
| Mélység: | 6 mm |
| Szélesség: | 400 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 475 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 65 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 425 mm |
| Csomagolási egység: | 3 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932345 |
| Termékszám: | 0093.0234 |

Gyártó: MAICO

FF 40 Tartalék légszűrők