**Tartalék légszűrők WSFG 320/470**

Pótlégszűrő WS 320…, WS 470…, WR 310 és WR 410 központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSFG 320/470 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,81 kg |
| Súly csomagolással: | 1,23 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő / Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) / ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szélesség: | 507 mm |
| Magasság: | 166 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 540 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 350 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 170 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (3 db) |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925880 |
| Termékszám: | 0092.0588 |

Gyártó: MAICO

WSFG 320/470 Tartalék légszűrők