**Tartalék légszűrők Duo G3**

Pót légszűrő decentralizált szellőztető készülékhez hővisszanyeréssel Duo.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Duo G3 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete / fehér |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,04 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szélesség: | 220 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 33 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 221 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 34 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Termékszám: | 0093.0028 |

Gyártó: MAICO

Duo G3 Tartalék légszűrők