**Rögzítőrúd Rúd 1,0 m**

Hosszabb rudak mennyezeti ventilátorokhoz a (0,25 m hosszú) szabványrudak helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Rúd 1,0 m |
| Anyag: | acéllemez, beégetett lakkozású |
| Súly: | 1,2 kg |
| Súly csomagolással: | 1,3 kg |
| Szélesség: | 985 mm |
| Magasság: | 45 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.000 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 60 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | EC 90 B, EC 140 B |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931843 |
| Termékszám: | 0093.0184 |

Gyártó: MAICO

Rúd 1,0 m Rögzítőrúd