**Rugalmas összekötő ELP 56**

Rugalmas összekötők csatornaventilátorok testhangmentes felszereléséhez.

Horganyzott acélból készült négyszögletes peremű csatlakozókeretekkel.

Beszerelés szívó és nyomó oldalon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELP 56 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 3,89 kg |
| Súly csomagolással: | 4,89 kg |
| Csatornaméret: | 1.000 mm x 500 mm |
| Szélesség: | 1.040 mm |
| Magasság: | 540 mm |
| Mélység: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.060 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 545 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 75 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921240 |
| Termékszám: | 0092.0124 |

Gyártó: MAICO

ELP 56 Rugalmas összekötő