**Szűkítőidom REM 22/14 Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | REM 22/14 Ex |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | fém |
| Súly: | 0,9 kg |
| Súly csomagolással: | 0,885 kg |
| Névleges méretre történő szűkítés: | 225 mm / 140 mm |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 225 mm |
| Mélység: | 225 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 228 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 235 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 228 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553052 |
| Termékszám: | 0055.0305 |

Gyártó: MAICO

REM 22/14 Ex Szűkítőidom