**Átirányító darab MA-U1-90**

90°-os átirányító darab újrahasznosítható műanyagból 1 x rugalmas csőhöz DN 90 és 1 x átmenethez DN 125 egy el-/beszívó szelephez.

90°-os átirányító darab, részei: 1 hosszabbító cső DN 125, 1 végdugó DN 125, 1 tömítőgyűrű DN 90, 1 oldható rögzítő kapcsok DN 90 a rugalmas csövek rögzítéséhez.

Antracitszürke szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csatlakozó csonkokkal.

Látóablak a pontos és ellenőrizhető rugalmas cső betoláshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-U1-90 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 0,55 kg |
| Súly csomagolással: | 0,98 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Névleges méret: | 90 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 290 mm |
| Magasság: | 347 mm |
| Mélység: | 268 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 278 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 147 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 431 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992882 |
| Termékszám: | 0059.2119 |

Gyártó:
MAICO

MA-U1-90 Átirányító darab