**Tartalék légszűrők Trio M5**

Pótlégszűrő WS 120 Trio és Trio központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio M5 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,09 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Szélesség: | 205 mm |
| Magasság: | 167 mm |
| Mélység: | 46 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 300 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 220 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 53 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991205 |
| Termékszám: | 0093.1452 |

Gyártó: MAICO

Trio M5 Tartalék légszűrők